## Power Grid
Parameter | Value
Base KV | 13.8
Base MVA | 25
X/R% | 15

## Transformer
Parameter | Value
Standard | ANSI
Rate MVA | 5
Primary KV | 13.8
Secondary | 6.6
Impedance Z% | 9
X/R% | 12.14

## Sync Machine
Parameter | Value
Rate MVA | 2
Xd'% | 15